# Unterweisung nach § 38 der Strahlenschutzverordnung (jährlich)

- Hinweis auf den Aushang der Strahlenschutzverordnung, der Unfallverhütungsvorschriften der zuständigen Berufsgenossenschaft und auf die Behördlichen Anordnungen

- Strahlenschutzanweisung

- Abgrenzung der Sperrbereiche und Kontrollbereiche

- Aufenthalt im Überwachungsbereich, Kontrollbereich

- Hinweise für Schwangere und stillende Mütter

- Kennzeichnung der Räume

- Allgemeine Schutzmaßnahmen und Vorschriften

- Schutzkleidung, Schutzausrüstung

- Verhalten bei Unfällen und Störfällen – Sofortmaßnahmen –

- Dosisgrenzwerte – Höchstzulässige Strahlenbelastung – Anzeigepflicht bei Dosisüberschreitung

- Außergewöhnliche Strahlenbelastung

- Strahlenpass